## Подключение радиаторов
Подключение радиаторов
Схема проходного подключения радиаторов | Схема бокового подключения радиаторов
Схема нижнего подключения радиаторов | Схема диагонального подключения радиаторов

## RETROstyle радиаторы 1
Прайс-лист Радиаторы RETROstyle 1
Наименование радиаторов | Параметры одной секции |  | РРЦ, €
Atena | Межосевое расстояние, мм | 400 | 77
| Высота, мм | 614
| Глубина, мм | 174.5
| Ширина, мм | 65
| Теплоотдача, Вт | 139
| Масса, кг | 9.9
| Емкость, л | 1.26
| Рабочее давление | 6 атм.
Bohemia 450/220 (без узора) | Межосевое расстояние, мм | 450 | 90
| Высота, мм | 640
| Глубина, мм | 225
| Ширина, мм | 86
| Теплоотдача, Вт | 177
| Масса, кг | 11.4
| Емкость, л | 2.4
| Рабочее давление | 5 атм.
Bohemia 800/220 (без узора) | Межосевое расстояние, мм | 800 | 135
| Высота, мм | 990
| Глубина, мм | 225
| Ширина, мм | 86
| Теплоотдача, Вт | 256.3
| Масса, кг | 17.54
| Емкость, л | 4.2
| Рабочее давление | 5 атм.
Bohemia R 450/220 (c узором) | Межосевое расстояние, мм | 450 | 92
| Высота, мм | 640
| Глубина, мм | 225
| Ширина, мм | 86
| Теплоотдача, Вт | 189
| Масса, кг | 11.8
| Емкость, л | 2.4
| Рабочее давление | 3,5 атм.
Bohemia R 800/220 (c узором) | Межосевое расстояние, мм | 800 | 138
| Высота, мм | 990
| Глубина, мм | 220
| Ширина, мм | 86
| Теплоотдача, Вт | 256.3
| Масса, кг | 21.09
| Емкость, л | 3.87
| Рабочее давление | 3,5 атм.
Chamonix 500/130 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 43
| Высота, мм | 580
| Глубина, мм | 130
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 110
| Масса, кг | 3.8
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby CH 350/110 | Межосевое расстояние, мм | 350 | 22
| Высота, мм | 430/500
| Глубина, мм | 110/129
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 98
| Масса, кг | 3.8
| Емкость, л | 0.7
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 350/160 | Межосевое расстояние, мм | 350 | 28
| Высота, мм | 430/500 | 264
| Глубина, мм | 160/180 | Акция
| Ширина, мм | 60 | 153
| Теплоотдача, Вт | 123
| Масса, кг | 4.3
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 500/070 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 23
| Высота, мм | 580/650
| Глубина, мм | 70/90
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 77
| Масса, кг | 3.2
| Емкость, л | 0.5
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 500/110 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 26
| Высота, мм | 580/650 | 264
| Глубина, мм | 110/130 | Акция
| Ширина, мм | 60 | -55
| Теплоотдача, Вт | 124
| Масса, кг | 4
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 500/160 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 33
| Высота, мм | 580/650
| Глубина, мм | 160/180
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 161
| Масса, кг | 5.6
| Емкость, л | 1
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 500/220 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 44
| Высота, мм | 580/650 | 264
| Глубина, мм | 220/240 | Акция
| Ширина, мм | 60 | -263
| Теплоотдача, Вт | 189.4
| Масса, кг | 6.95
| Емкость, л | 1.3
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 600/110 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 37
| Высота, мм | 680/750
| Глубина, мм | 110/129
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 138
| Масса, кг | 5.1
| Емкость, л | 0.9
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 600/160 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 42
| Высота, мм | 680/750
| Глубина, мм | 160/180
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 173
| Масса, кг | 6.6
| Емкость, л | 1.2
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 900/070 | Межосевое расстояние, мм | 900 | 37
| Высота, мм | 980/1050
| Глубина, мм | 70/90
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 140.7
| Масса, кг | 5.2
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Derby CH 900/160 | Межосевое расстояние, мм | 900 | 56
| Высота, мм | 980/1050
| Глубина, мм | 160/180
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 255
| Масса, кг | 10.6
| Емкость, л | 1.5
| Рабочее давление | 10 атм.
Lille 500/095 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 27
| Высота, мм | 560
| Глубина, мм | 95
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 121
| Масса, кг | 4.35
| Емкость, л | 0.6
| Рабочее давление | 10 атм.
Lille 500/130 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 32
| Высота, мм | 560
| Глубина, мм | 130
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 148
| Масса, кг | 5.36
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Lille 623/095 | Межосевое расстояние, мм | 623 | 34
| Высота, мм | 683
| Глубина, мм | 95
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 146.4
| Масса, кг | 5.08
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Lille 623/130 | Межосевое расстояние, мм | 623 | 41
| Высота, мм | 683
| Глубина, мм | 130
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 171.6
| Масса, кг | 6.46
| Емкость, л | 1
| Рабочее давление | 10 атм.
Lille 813/095 | Межосевое расстояние, мм | 813 | 43
| Высота, мм | 873
| Глубина, мм | 95
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 174.8
| Масса, кг | 6.7
| Емкость, л | 1
| Рабочее давление | 10 атм.
Lille 813/130 | Межосевое расстояние, мм | 813 | 56
| Высота, мм | 873
| Глубина, мм | 130
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 216.3
| Масса, кг | 8.8
| Емкость, л | 1.3
| Рабочее давление | 10 атм.
Toulon 350/160 | Межосевое расстояние, мм | 350 | 31
| Высота, мм | 430
| Глубина, мм | 160
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 126.2
| Масса, кг | 4.9
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Toulon 500/070 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 25
| Высота, мм | 580
| Глубина, мм | 70
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 111
| Масса, кг | 3.7
| Емкость, л | 0.5
| Рабочее давление | 10 атм.
Toulon 500/110 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 28
| Высота, мм | 580
| Глубина, мм | 110
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 119.5
| Масса, кг | 4.7
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Toulon 500/160 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 35
| Высота, мм | 580
| Глубина, мм | 160
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 157.9
| Масса, кг | 6.2
| Емкость, л | 1.1
| Рабочее давление | 10 атм.
Toulon 900/070 | Межосевое расстояние, мм | 900 | 41
| Высота, мм | 980
| Глубина, мм | 70
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 148
| Масса, кг | 6.1
| Емкость, л | 0.8
| Рабочее давление | 10 атм.
Verdun 270 | Межосевое расстояние, мм | 270 | 50
| Высота, мм | 410
| Глубина, мм | 218
| Ширина, мм | 50
| Теплоотдача, Вт | 115
| Масса, кг | 5.35
| Емкость, л | 0.85
| Рабочее давление | 10 атм.
Verdun 470 | Межосевое расстояние, мм | 470 | 61
| Высота, мм | 610
| Глубина, мм | 218
| Ширина, мм | 50
| Теплоотдача, Вт | 171.4
| Масса, кг | 7.71
| Емкость, л | 1.16
| Рабочее давление | 10 атм.
WINDSOR VIADRUS&RETROstyle 350 | Межосевое расстояние, мм | 350 | 59
| Высота, мм | 510
| Глубина, мм | 210
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 131.7
| Масса, кг | 8.5
| Емкость, л | 1.9
| Рабочее давление | 10 атм.
WINDSOR VIADRUS&RETROstyle 500 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 68
| Высота, мм | 660
| Глубина, мм | 200
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 177
| Масса, кг | 11.8
| Емкость, л | 2.4
| Рабочее давление | 10 атм.
WINDSOR VIADRUS&RETROstyle 600 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 80
| Высота, мм | 765
| Глубина, мм | 210
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 196
| Масса, кг | 12.3
| Емкость, л | 2.6
| Рабочее давление | 10 атм.
York 400 | Межосевое расстояние, мм | 400 | 77
| Высота, мм | 600
| Глубина, мм | 175
| Ширина, мм | 65
| Теплоотдача, Вт | 128
| Масса, кг | 8.5
| Емкость, л | 1.8
| Рабочее давление | 9 атм.

## RETROstyle радиаторы 2
Прайс-лист Радиаторы RETROstyle 2
Наименование радиаторов | Параметры одной секции |  | РРЦ, €
Bristol М 300 | Межосевое расстояние, мм | 300 | 64
| Высота, мм | 475
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 148.2
| Масса, кг | 7.9
| Емкость, л | 1.6
| Рабочее давление | 8 атм.
Bristol М 582 | Межосевое расстояние, мм | 582 | 94
| Высота, мм | 750
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 228
| Масса, кг | 13.1
| Емкость, л | 3
| Рабочее давление | 8 атм.
Bristol М 782 | Межосевое расстояние, мм | 782 | 119
| Высота, мм | 950
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 277
| Масса, кг | 15.9
| Емкость, л | 3.5
| Рабочее давление | 8 атм.
Bristol 600/226 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 94
| Высота, мм | 760
| Глубина, мм | 245
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 240
| Масса, кг | 14.5
| Емкость, л | 3
| Рабочее давление | 8 атм.
Bristol 800/226 | Межосевое расстояние, мм | 800 | 119
| Высота, мм | 960
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 280
| Масса, кг | 18.6
| Емкость, л | 3.5
| Рабочее давление | 8 атм.
Bristol Loft 582 | Межосевое расстояние, мм | 582 | 94
| Высота, мм | 750
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 228
| Масса, кг | 13.1
| Емкость, л | 3
| Рабочее давление | 8 атм.
Bristol Loft 782 | Межосевое расстояние, мм | 782 | 119
| Высота, мм | 950
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 277
| Масса, кг | 15.9
| Емкость, л | 3.5
| Рабочее давление | 8 атм.
Derby М 4/200 | Межосевое расстояние, мм | 200 | 25
| Высота, мм | 360
| Глубина, мм | 174
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 55
| Масса, кг | 4.8
| Емкость, л | 0.35
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 4/320 | Межосевое расстояние, мм | 320 | 31
| Высота, мм | 480
| Глубина, мм | 174
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 82
| Масса, кг | 5.5
| Емкость, л | 0.51
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 4/500 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 40
| Высота, мм | 660
| Глубина, мм | 174
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 150
| Масса, кг | 6.8
| Емкость, л | 0.85
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 4/600 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 45
| Высота, мм | 760
| Глубина, мм | 174
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 137
| Масса, кг | 6
| Емкость, л | 0.97
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 4/800 | Межосевое расстояние, мм | 800 | 47
| Высота, мм | 960
| Глубина, мм | 175
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 176
| Масса, кг | 9.2
| Емкость, л | 1.1
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 6/350 | Межосевое расстояние, мм | 350 | 46
| Высота, мм | 485
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 121
| Масса, кг | 7.8
| Емкость, л | 0.85
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 6/500 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 54
| Высота, мм | 660
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 169
| Масса, кг | 10
| Емкость, л | 1.2
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 6/600 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 61
| Высота, мм | 760
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 190
| Масса, кг | 11
| Емкость, л | 1.4
| Рабочее давление | 9 атм.
Derby М 6/800 | Межосевое расстояние, мм | 800 | 82
| Высота, мм | 960
| Глубина, мм | 250
| Ширина, мм | 63
| Теплоотдача, Вт | 248
| Масса, кг | 13.2
| Емкость, л | 1.6
| Рабочее давление | 9 атм.
Reading 800 | Межосевое расстояние, мм | 800 | 88
| Высота, мм | 955
| Глубина, мм | 204
| Ширина, мм | 76
| Теплоотдача, Вт | 211
| Масса, кг | 17.5
| Емкость, л | 3.3
| Рабочее давление | 8 атм.
Windsor 350/180 | Межосевое расстояние, мм | 350 | 59
| Высота, мм | 510
| Глубина, мм | 210
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 140
| Масса, кг | 8.5
| Емкость, л | 1.9
| Рабочее давление | 8 атм.
Windsor 800/180 | Межосевое расстояние, мм | 800 | 93
| Высота, мм | 950
| Глубина, мм | 200
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 211
| Масса, кг | 17.5
| Емкость, л | 3.3
| Рабочее давление | 8 атм.

## RETROstyle радиаторы 3
Прайс-лист Радиаторы RETROstyle 3
Наименование радиаторов | Параметры одной секции |  | РРЦ, €
Grotescco 500 | Межосевое расстояние, мм | 500 | 63
| Высота, мм | 640
| Глубина, мм | 224
| Ширина, мм | 76
| Теплоотдача, Вт | 181
| Масса, кг | 10.1
| Емкость, л | 2.4
| Рабочее давление | 10 атм.
Reading 350 | Межосевое расстояние, мм | 350 | 53
| Высота, мм | 508
| Глубина, мм | 204
| Ширина, мм | 76
| Теплоотдача, Вт | 140
| Масса, кг | 7.5
| Емкость, л | 1.9
| Рабочее давление | 10 атм.

## RETROstyle радиаторы 4
Прайс-лист Радиаторы RETROstyle 4
Наименование радиаторов | Параметры одной секции |  | РРЦ, €
Barton | Межосевое расстояние, мм | 560 | 153
| Высота, мм | 730
| Глубина, мм | 230
| Ширина, мм | 80
| Теплоотдача, Вт | 189
| Масса, кг | 15.5
| Емкость, л | 3.29
| Рабочее давление | 6 атм.
Derby 600 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 43
| Высота, мм | 760
| Глубина, мм | 135
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 112
| Масса, кг | 6.5
| Емкость, л | 2.5
| Рабочее давление | 8 атм.
Oxford | Межосевое расстояние, мм | 790 | 241
| Высота, мм | 985
| Глубина, мм | 155
| Ширина, мм | 76
| Теплоотдача, Вт | 125
| Масса, кг | 14.1
| Емкость, л | 2.2
| Рабочее давление | 5 атм.
Preston | Межосевое расстояние, мм | 560 | 153
| Высота, мм | 730 | 264
| Глубина, мм | 225 | Акция
| Ширина, мм | 80 | 153
| Теплоотдача, Вт | 189
| Масса, кг | 17
| Емкость, л | 3.29
| Рабочее давление | 6 атм.
Versailles | Межосевое расстояние, мм | 500 | 241
| Высота, мм | 675
| Глубина, мм | 220
| Ширина, мм | 67
| Теплоотдача, Вт | 99
| Масса, кг | 13.3
| Емкость, л | 1.5
| Рабочее давление | 5 атм.
Telford 400 | Межосевое расстояние, мм | 400 | 80
| Высота, мм | 560
| Глубина, мм | 190
| Ширина, мм | 76
| Теплоотдача, Вт | 115
| Масса, кг | 10
| Емкость, л | 2.3
| Рабочее давление | 6 атм.
Telford 650 | Межосевое расстояние, мм | 650 | 86
| Высота, мм | 790
| Глубина, мм | 185
| Ширина, мм | 76
| Теплоотдача, Вт | 132
| Масса, кг | 12.5
| Емкость, л | 3.1
| Рабочее давление | 6 атм.
York 400 | Межосевое расстояние, мм | 400 | 77
| Высота, мм | 600
| Глубина, мм | 175
| Ширина, мм | 65
| Теплоотдача, Вт | 128
| Масса, кг | 8.5
| Емкость, л | 1.8
| Рабочее давление | 6 атм.
York 600 | Межосевое расстояние, мм | 600 | 110
| Высота, мм | 800
| Глубина, мм | 185
| Ширина, мм | 60
| Теплоотдача, Вт | 145
| Масса, кг | 10
| Емкость, л | 2.3
| Рабочее давление | 6 атм.

## Двухсекционные радиаторы
Прайс-лист Радиаторы RETROstyle
Наименование радиаторов | РРЦ, €
Радиатор двухсекционный DERBY CH 350/110, шт | 155
Радиатор двухсекционный DERBY CH 350/160, шт | 157
Радиатор двухсекционный DERBY CH 500/070, шт | 129
Радиатор двухсекционный DERBY CH 500/110, шт | 146
Радиатор двухсекционный DERBY CH 500/160, шт | 185
Радиатор двухсекционный DERBY CH 500/220, шт | 247
Радиатор двухсекционный DERBY CH 600/110, шт | 233
Радиатор двухсекционный DERBY CH 600/160, шт | 236
Радиатор двухсекционный DERBY CH 900/160, шт | 314
Радиатор двухсекционный LILLE 500/095, шт | 152
Радиатор двухсекционный LILLE 500/130, шт | 160
Радиатор двухсекционный LILLE 623/095, шт | 170
Радиатор двухсекционный LILLE 623/130, шт | 205
Радиатор двухсекционный LILLE 813/095, шт | 215
Радиатор двухсекционный LILLE 813/130, шт | 260
Радиатор двухсекционный TOULON 350/160, шт | 174
Радиатор двухсекционный TOULON 500/110, шт | 157
Радиатор двухсекционный TOULON 500/160, шт | 196
Радиатор двухсекционный CHAMONIX 500/130, шт | 215

## Кронштейны и переходники
Прайс-лист Кронштейны
Артикул | Наименование | РРЦ
| Переходник чугунный 1/2 или 3/4 | 2.6
| Заглушка чугунная | 5.2
| Заглушка сталь (Viadrus) | 2.6
| Переходник сталь (Viadrus) | 2.6
| Декоративная заглушка или переходник чугунный 1/2 или 3/4 | 12
| Латунная декоративная заглушка или переходник чугунный 1/2 | 12
| Кронштейн на полосе 300/140 | 120
| Кронштейн на полосе 350/140 | 120
| Кронштейн на полосе 500/140 | 120
| Кронштейн на полосе 600/140 | 120
| Дюбельный кронштейн 220 мм | 100
| Дюбельный кронштейн 270 мм | 100
| Дюбельный кронштейн 300 мм | 100
| Кронштейн усиленный 140 мм | 100
12455 | Wemera 3 Специальные кронштейны с держателями и распорками (Derby CH, Toulon, Lille) | 17
12454 | Wemera 4 Специальные кронштейны с держателями и распорками (Derby CH, Toulon, Lille) | 18
12294 | Wemera 7 Специальные кронштейны с держателями и распорками (Derby CH, Toulon, Lille 500/095, 500/130) | 32
15131 | Стойки к комлекту Wemera 7 350mm | 19
15132 | Стойки к комлекту Wemera 7 500mm | 20
15133 | Стойки к комлекту Wemera 7 900mm | 25
15751 | Крепление с помощью трубчатых кронштейнов. Кронштейн в исполнении А (Derby CH, Toulon 350/160, 500/110, 500/160, Lille, Chamonix, Verdun) | 5
15752 | Крепление с помощью трубчатых кронштейнов. Кронштейн в исполнении В (Toulon 500/070, 900/070) | 5
12559 | Дюбельный кронштейн 12*200 (Derby CH 500/070, 500/110, 900/070, Toulon 500/110, Lille 500/095) | 5
12560 | Дюбельный кронштейн 12*230 ( Derby CH 350/160, 500/160, 600/160,900/160, Toulon 350/160, 500/160, Lille 500/130, 623/095, 623/130, 813/095, 813/130, Chamonix) | 6
12561 | Дюбельный кронштейн 12*260 (Derby CH 500/220, Bohemia 450/220, 800/200, Bohemia R 450/220, 800/200, Verdun 270, 470 | 7
11486 | Верхнее крепление для радиатора L140mm (Derby CH, Toulon, Lille 500/130,623/130, 813/130, Chamonix) к Подставке под радиатор 9213, 11485 | 24
14331 | Верхнее крепление для радиатора L180mm (Lille 500/095, 623/095, 813/095) к Подставке под радиатор 9213, 11485 | 26
9213 | Подставка под радиатор Derby CH, Toulon в комбинации с Верхним креплением 11486 | 23
11485 | Подставка под радиатор Lille, Chamonix в комбинации с Верхним креплением 11486 или 14331 | 21

## Запорная арматура Comfort&RETRO
Прайс-лист Запорная арматура Comfort&RETROstyle
Номенклатура | Артикул | РРЦ, €
CC/RS-1 | Комплект вентилей с воздухоотводчиком Comfort&RETROstyle (Бельгия) | 164
CC/RS-2 | Комплект вентилей с воздухоотводчиком Comfort&RETROstyle (Бельгия) | 145
CC/RS-3 | Комплект вентилей Classic Comfort ORBIS (регулируемый вентиль, запорный вентиль, воздухоотводчик) | 135

## Запорная арматура RETROstyle
Прайс-лист Запорная арматура RETROstyle
Артикул | Номенклатура | РРЦ, €
АКЦИЯ | Комплект прямых вентилей RETROstyle v 675L 1/2 + v 674 1/2 + VZD | 155
| Комплект прямых вентилей RETROstyle v 675L 3/4 + v 674 3/4 + VZD | 155
| Комплект угловых вентилей RETROstyle RS 217B 1/2 + v 672 1/2 + VZD | 155
| Комплект угловых вентилей RETROstyle RS 217B 3/4 + v 672 3/4 + VZD | 155
v 675L 1/2 | RS 217 W Вентиль RETROstyle латунный 1/2 с дер. ручкой прямой | 132
v 675L 3/4 | RS 217W Вентиль RETROstyle латунный 3/4 с дер. ручкой прямой | 132
RS 217B 1/2 | Вентиль RETROstyle латунный 1/2 с дер. ручкой угловой | 132
RS 217B 3/4 | Вентиль RETROstyle латунный 3/4 с дер. ручкой угловой | 132
v 673 1/2 | RS 220A Вентиль RETROstyle латунный 1/2 прямой верхний | 61
v 673 3/4 | RS 220A Вентиль RETROstyle латунный 3/4 прямой верхний | 61
v 671 1/2 | RS 217A Вентиль RETROstyle латунный 1/2 угловой верхний | 61
v 671 3/4 | RS 217 A Вентиль RETROstyle латунный 3/4 угловой верхний | 61
v 674 1/2 | RS 220B Вентиль RETROstyle латунный 1/2 прямой нижний | 48
v 674 3/4 | RS 220B Вентиль RETROstyle латунный 3/4 прямой нижний | 48
v 672 1/2 | RS 217B Вентиль RETROstyle латунный 1/2 угловой нижний | 48
v 672 3/4 | RS 217B Вентиль RETROstyle латунный 3/4 угловой нижний | 48
KRM | Воздухоотводчик RETROstyle латунный механический 1/2 | 7
VZD | Воздухоотводчик RETROstyle латунный ручной 1/2 | 7
ZAGL | Заглушка RETROstyle латунная 1/2 | 6
А67000МА | Комплект декоративных трубок и розеток D18/L160 мм RETROstyle латунь retro | 48
А67000МА | Комплект декоративных трубок и розеток D25,2/L160 мм RETROstyle латунь retro | 48

## Запорная арматура Carlo Poletti
Прайс-лист Запорная арматура Carlo Poletti
Артикул | Номенклатура | РРЦ, €
ART-DECO Металлопласт
V167510MA | Вентиль верхний прямой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 98
V167520MA | Вентиль верхний прямой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 98
V167110MA | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 98
V167120MA | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 98
V167610MA | Вентиль нижний прямой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 75
V167620MA | Вентиль нижний прямой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 75
V167210MA | Вентиль нижний угловой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 75
V167220MA | Вентиль нижний угловой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 75
V168510MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 185
V168520MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 185
V168110MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 185
V168120MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 185
ART-DECO Стальные трубы
V167710MA | Вентиль верхний прямой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 98
V167720MA | Вентиль верхний прямой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 98
V167310MA | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 98
V167320MA | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 98
V167810MA | Вентиль нижний прямой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 75
V167820MA | Вентиль нижний прямой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 75
V167410MA | Вентиль нижний угловой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 75
V167420MA | Вентиль нижний угловой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 75
V168710MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 185
V168720MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 185
V168310MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 1/2" (ART DECO) | 185
V168320MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 3/4" (ART DECO) | 185
ARTISTIC Метал.пласт
V671L10MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой прямой (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro | 142
V671L20MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой прямой (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro | 142
V675L10MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой углов. (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro | 142
V675L20MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой углов. (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro | 142
V68510MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 1/2" | 127
V68520MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 3/4" | 127
V68110MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 1/2" | 127
V68120MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 3/4" | 127
V67510MAXX | Верхний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V67520MAXX | Верхний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V67110MAXX | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V67120MAXX | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V67610MAXX | Нижний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 53
V67620MAXX | Нижний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 53
V67210MAXX | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 53
V67220MAXX | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 53
ARTISTIC Стальные трубы
Антрацит
V68710EGR | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 1/2" цвет антрацит | 164
V68720EGR | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 3/4" | 164
V68310EGR | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 1/2" цвет- антрацит | 164
V68320EGR | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 3/4" | 164
V67710EGR | Верхний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :антрацит retro) | 83
V67720EGR | Верхний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :антрацит retro) | 83
V67310EGR | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :антрацит retro) | 83
V67320EGR | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :антрацит retro) | 83
V05204EGR | Воздухоотводчик Carlo Poletti механический (Размер подсоедин.:1/2";Материал и тип:антрацит) | 9
V04004EGR | Воздухоотводчик Carlo Poletti ручной(Размер подсоедин.:1/2";Материал и тип:антрацит) | 9
A51204EGR | Заглушка для радиатора Carlo Poletti (Размер подсоедин.:1/2";Материал и тип:антрацит) | 9
А67000EGR | Комплект декоративных трубок и розеток D18/L160 мм Carlo Poletti антрацит retro (комплект) | 70
А67010EGR | Комплект декоративных трубок и розеток D25/L160 мм Carlo Poletti антрацит retro (комплект) | 82
KV 671-427EGR | Комплект из 2-х угловых кранов с удлинительными трубками 1/2, цвет - антрацит | 235
V67810EGR | Нижний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :антрацит retro) | 60
V67820EGR | Нижний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :антрацит retro) | 60
V67410EGR | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :антрацит retro) | 60
V67420EGR | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :антрацит retro) | 60
Бронза
V677L10MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой прямой (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro | 142
V677L20MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой прямой (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro | 142
V673L10MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой углов. (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro | 142
V673L20MAXX | Вентиль Carlo Poletti с дерев. ручкой углов. (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro | 142
V68710MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 1/2" | 143
V68720MA | Вентиль верхний термостатический прямой Сarlo Poletti 3/4" | 143
V68310MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 1/2" | 143
V68320MA | Вентиль верхний термостатический угловой Сarlo Poletti 3/4" | 143
V67710MAXX | Верхний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V67720MAXX | Верхний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V67310MAXX | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V67320MAXX | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 73
V05204MA | Воздухоотводчик Carlo Poletti механический (Размер подсоедин.:1/2";Материал и тип:бронза) | 8
V04004MA | Воздухоотводчик Carlo Poletti ручной(Размер подсоедин.:1/2";Материал и тип:бронза) | 8
A51204MA | Заглушка для радиатора Carlo Poletti (Размер подсоедин.:1/2";Материал и тип:бронза) | 8
А67000МА | Комплект декоративных трубок и розеток D18/L160 мм Carlo Poletti латунь retro (комплект) | 61
А67010МА | Комплект декоративных трубок и розеток D25/L160 мм Carlo Poletti латунь retro (комплект) | 75
KV 671-427MAXX | Комплект из 2-х угловых кранов с удлинительными трубками 1/2 | 220
V67810MAXX | Нижний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 53
V67820MAXX | Нижний пр. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 53
V67410MAXX | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :бронза retro) | 53
V67420MAXX | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :бронза retro) | 53
BRASS
V41710Т | Вентиль верхний прямой Сarlo Poletti 1/2" цвет - желтый | 60
V41720Т | Вентиль верхний прямой Сarlo Poletti 3/4" цвет - желтый | 60
V41310Т | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 1/2" цвет - желтый | 60
V41320Т | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 3/4" цвет - желтый | 60
V41810Т | Нижний прямой.вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :желтый retro) | 47
V41820Т | Нижний прямой.вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :желтый retro) | 47
V41410Т | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :желтый retro) | 47
V41420Т | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :желтый retro) | 47
V69310D | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :блестящая латунь retro) | 90
V69320D | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :блестящая латунь retro) | 90
V33410D | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип :блест латунь retro) | 47
V33420D | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип :блест латунь retro) | 47
V69310B | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип : хром) | 90
V69320B | Верхний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип : хром) | 90
V33410B | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 1/2"; Материал и тип : хром) | 47
V33420B | Нижний угл. вентиль Carlo Poletti (Размер подсоедин. : 3/4"; Материал и тип : хром) | 47

## Покраска
Прайс-лист Покраска
Покраска радиаторов | 1 секция
По шкале Ral - глянец | 430
По шкале Ral, NCS - матовая | 660
Комбинированная (в два цвета - с набивкой узоров) | 800
Old Craft Golg, Old Craft Silver, Old Craft Cupper, Old Craft Bronze | 700
Патинация (состаривание изделия): | 1000
Old Gold Light, Old Gold Standart, Old Gold Dark
Old Cupper Light, Old Cupper Standart, Old Cupper Dark
Old Silver Light, Old Silver Standart, Old Silver Dark
Old Bronze Light, Old Bronze Standart, Old Bronze Dark
Комбинированная (в два цвета - с набивкой узоров) + лак (глянцевый/матовый) | 1000
Кракелюр | 1650
Дизайнерское исполнение (под заказ) | 1650
Порошковая покраска : матовая 9003, 9016, 1013,1015, 8017, 9006, 7024, 9005, глянцевая 9005, Антик Серебро, Медь, Золото | 330
1 Комплект (2 вентиля, 1 воздухоотводчик, 1 заглушка, 1 комплкт трубок) | 1000
1 Комплект (2 вентиля, 1 воздухоотводчик, 1 заглушка) | 800
1 Вентиль | 300
1 Комплект декоративных трубок | 300
1 Воздухоотводчик | 100
1 Заглушка | 100
1 Кронштейн дюбельный - 1 шт. | 100
1 Кронштейн на полосе- 1 шт. | 150
ЖЕСТКАЯ УПАКОВКА – 360 рублей – для каждого окрашенного радиатора, для грунта – по желанию
12 вариантов грунта для покраски чугунных радиаторов RETROstyle™

## Ванны
Ванны RETROstyle
Наименование | Вид | Описание | РРЦ, €
Ванна KALIGULA (1700*770*585), шт |  | Материал эмалированный чугун (толщина эмали 1,5-2мм) края сглажены окрашены в белый цвет экстерьера Ножки: хромированные | 2090
Ванна MILANIA (1800*790*705/625), шт |  | Материал эмалированный чугун (толщина эмали 1,5-2мм) края сглажены окрашены в белый цвет экстерьера Ножки: хромированные | 2490
Ванна POMPEI (1800*790*650/570) |  | Материал эмалированный чугун (толщина эмали 1,5-2мм) края сглажены окрашены в белый цвет экстерьера | 2790
Ванна MEDEA (1700*790*720/620) |  | Материал эмалированный чугун (толщина эмали 1,5-2мм) | 2240
Ванна ELIA (1710*770*585) |  | Материал эмалированный чугун (толщина эмали 1,5-2мм) края сглажены окрашены в белый цвет экстерьера Ножки: хромированные | 1990

## Зап. арм. хром Carlo Poletti
Прайс-лист Запорная арматура Carlo Poletti
Артикул | Номенклатура | РРЦ, € | кол-во на складе
V43310B | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 1/2" Minimalist - хром | 85 | 4
V43410B | Вентиль нижний угловой Сarlo Poletti 1/2" Minimalist - хром | 80 | 4
V43710B | Вентиль верхний прямой Сarlo Poletti 1/2" Minimalist - хром | 85 | 3
V43810B | Вентиль нижний прямой Сarlo Poletti 1/2" Minimalist - хром | 85 | 4
V32310B | Вентиль термостатический угловой Сarlo Poletti 1/2" Cilinder - хром | 85 | 3
V32710B | Вентиль термостатический прямой Сarlo Poletti 1/2" Cilinder - хром | 85 | 2
V32110B | Вентиль термостатический угловой Сarlo Poletti 1/2" Cilinder - хром (металлопласт) | 85 | 2
V30310B | Вентиль верхний угловой Сarlo Poletti 1/2" Cilinder - хром | 45 | 15
V30410B | Вентиль нижний угловой Сarlo Poletti 1/2" Cilinder - хром | 38 | 1
V30810B | Вентиль нижний прямой Сarlo Poletti 1/2" Cilinder - хром | 38 | 4
A58502B | Адаптер Сarlo Poletti 1/2" 24-19 - хром | 7 | 5
A51204Q | Заглушка Сarlo Poletti 1/2" - хром | 7 | 5